## ETA
Erreferentzia | Azalpen motza euskeraz | Azalpen motza gazteleraz | Pisua (kg) | Tarifako prezioa
10020P-T-02 | ETA SH 20P su-egur gasifikazio galdara Touch 10-20 kW Pellet konexioarekin | ETA SH 20P caldera de gasificación de leña Touch 10-20 kW con conexión para Pellet | 600 | 9842.3325 | 10020P-T-02
10020-T-02 | ETA SH 20 su-egur gasifikazio galdara Touch 10-20 kW | ETA SH 20 caldera de gasificación de leña Touch 10-20 kW | 600 | 9436.35 | 10020-T-02
10030P-T-02 | ETA SH 30P su-egur gasifikazio galdara Touch 10-30 kW Pellet konexioarekin | ETA SH 30P caldera de gasificación de leña Touch 10-30 kW con conexión para Pellet | 600 | 10056.2963 | 10030P-T-02
10030-T-02 | ETA SH 30 su-egur gasifikazio galdara Touch 10-30 kW | ETA SH 30 caldera de gasificación de leña Touch 10-20 kW | 600 | 9650.3138 | 10030-T-02
10040P-T-02 | ETA SH 40P su-egur gasifikazio galdara Touch 20-40 kW Pellet konexioarekin | ETA SH 40P caldera de gasificación de leña Touch 20-40 kW con conexión para Pellet | 800 | 11191.95 | 10040P-T-02
10040-T-02 | ETA SH 40 su-egur gasifikazio galdara Touch 20-40 kW | ETA SH 40 caldera de gasificación de leña Touch 20-40 kW | 800 | 10785.9675 | 10040-T-02
10050P-T-02 | ETA SH 50P su-egur gasifikazio galdara Touch 20-50 kW Pellet konexioarekin | ETA SH 50P caldera de gasificación de leña Touch 20-50 kW con conexión para Pellet | 800 | 11427.8588 | 10050P-T-02
10050-T-02 | ETA SH 50 su-egur gasifikazio galdara Touch 20-50 kW | ETA SH 50 caldera de gasificación de leña Touch 20-50 kW | 800 | 11021.8763 | 10050-T-02
10060P-T-02 | ETA SH 60P su-egur gasifikazio galdara Touch 20-60 kW Pellet konexioarekin | ETA SH 60P caldera de gasificación de leña Touch 20-60 kW con conexión para Pellet | 800 | 11685.7125 | 10060P-T-02
10060-T-02 | ETA SH 60 su-egur gasifikazio galdara Touch 20-60 kW | ETA SH 60 caldera de gasificación de leña Touch 20-60 kW | 800 | 11279.73 | 10060-T-02
10074 | Ke irteera horizontala tximinia konexio baxuentzat - ETA SH / eHACK BG1 | Salida de humos horizontal para chimeneas bajas ETA SH / eHACK BG1 | 3.2 | 148.1288 | 10074
10074-180 | Ke irteera horizontala tximinia konexio baxuentzat - ETA eHACK BG2 / HACK BG 3 / PE-K BG3 | Salida de humos horizontal para chimeneas bajas ETA eHACK BG2 / HACK BG 3 / PE-K BG3 | 4.4 | 264.4373 | 10074-180
10074-220 | Ke irteera horizontala tximinia konexio baxuentzat - ETA HACK BG4 / PE-K BG4 | Salida de humos horizontal para chimeneas bajas ETA HACK BG4 / PE-K BG4 | 5.1 | 385.1348 | 10074-220
10075-02 | ETA SH-rentzat pizketa automatikoa | Ignición automática para ETA SH | 8.7 | 460.845 | 10075-02
10076 | Hots babeserako plaka | Plancha de protección acústica | 2.12 | 93.8938 | 10076
10077-030 | SH 20-30 galdarentzat bero trukatzailearen garbiketa automatikoa, 2017-tik aurrera egindako galdarei jartzeko. | Limpieza automática de intercambiador de calor para SH 20-30 para colocar a calderas fabricadas desde el 2017 | 10.2 | 337.953 | 10077-030
10077-060 | SH 40-60 galdarentzat bero trukatzailearen garbiketa automatikoa, 2017-tik aurrera egindako galdarei jartzeko. | Limpieza automática de intercambiador de calor para SH 40-60 para colocar a calderas fabricadas desde el 2017 | 11.35 | 348.9255 | 10077-060
11120L-02 | ETA SH 20P + ETA Twin 20 Ezkerra | ETA SH 20P + ETA Twin 20 Izquierda | 750 | 16985.43 | 11120L-02
11120R-02 | ETA SH 20P + ETA Twin 20 Eskuina | ETA SH 20P + ETA Twin 20 Derecha | 750 | 16985.43 | 11120R-02
11130L-02 | ETA SH 30P + ETA Twin 26 Ezkerra | ETA SH 30P + ETA Twin 26 Izquierda | 750 | 17292.66 | 11130L-02
11130R-02 | ETA SH 30P + ETA Twin 26 Eskuina | ETA SH 30P + ETA Twin 26 Derecha | 750 | 17292.66 | 11130R-02
11140L | ETA SH 40P + ETA Twin 40 Ezkerra | ETA SH 40P + ETA Twin 40 Izquierda | 950 | 18894.645 | 11140L
11140R | ETA SH 40P + ETA Twin 40 Eskuina | ETA SH 40P + ETA Twin 40 Derecha | 950 | 18894.645 | 11140R
11150L | ETA SH 50P + ETA Twin 50 Ezkerra | ETA SH 50P + ETA Twin 50 Izquierda | 950 | 19234.7925 | 11150L
11150R | ETA SH 50P + ETA Twin 50 Eskuina | ETA SH 50P + ETA Twin 50 Derecha | 950 | 19234.7925 | 11150R
12010-D-01 | ETA PU 7 PelletsUnit 7 kW Touch - Design | ETA PU 7 PelletsUnit 7 kW Touch - Design | 250 | 10825.045 | 12010-D-01
12012-D-01 | ETA PU 11 PelletsUnit 11 kW Touch - Design | ETA PU 11 PelletsUnit 11 kW Touch - Design | 250 | 11069.7125 | 12012-D-01
12014-D-01 | ETA PU 15 PelletsUnit 15 kW Touch - Design | ETA PU 15 PelletsUnit 15 kW Touch - Design | 260 | 11338.25 | 12014-D-01
12020-D-01 | ETA PC 20 PelletsCompact 20 kW Touch | ETA PC 20 PelletsCompact 20 kW Touch | 360 | 12173.7 | 12020-D-01
12025-D-01 | ETA PC 25 PelletsCompact 25 kW Touch | ETA PC 25 PelletsCompact 25 kW Touch | 360 | 12782.385 | 12025-D-01
12032-D-01 | ETA PC 32 PelletsCompact 32 kW Touch | ETA PC 32 PelletsCompact 32 kW Touch | 360 | 13546.225 | 12032-D-01
12040-D-01 | ETA PC 40 PelletsCompact 40 kW Touch | ETA PC 40 PelletsCompact 40 kW Touch | 494 | 15061.97 | 12040-D-01
12045-D-01 | ETA PC 45 PelletsCompact 45 kW Touch | ETA PC 45 PelletsCompact 45 kW Touch | 494 | 15575.175 | 12045-D-01
12050-D-01 | ETA PC 50 PelletsCompact 49.9 kW Touch | ETA PC 50 PelletsCompact 49.9 kW Touch | 494 | 16064.51 | 12050-D-01
12060-D-01 | ETA PC 60 PelletsCompact 59,9 kW Touch | ETA PC 60 PelletsCompact 59,9 kW Touch | 810 | 18964.715 | 12060-D-01
12070-D-01 | ETA PC 70 PelletsCompact 69,9 kW Touch | ETA PC 70 PelletsCompact 69,9 kW Touch | 810 | 20182.085 | 12070-D-01
12080-D-01 | ETA PC 80 PelletsCompact 79,9 kW Touch | ETA PC 80 PelletsCompact 79,9 kW Touch | 810 | 21411.39 | 12080-D-01
12100-D-01 | ETA PC 100 PelletsCompact 99,9 kW Touch | ETA PC 100 PelletsCompact 99,9 kW Touch | 810 | 23858.065 | 12100-D-01
12105-D-01 | ETA PC 105 PelletsCompact 105 kW Touch | ETA PC 105 PelletsCompact 105 kW Touch | 810 | 24466.75 | 12105-D-01
12210 | PelletsUnit 7 - 15 kW-rentzat bigarren berokuntza zirkuitua | Segundo circtuito de calefacción para PU 7 - 15 kW | 6.32 | 607.4915 | 12210
12211 | PelletsUnit 7 - 15 kW-ren barruan muntatzeko zirkuitu nahasia bufferrarekin lan egiteko | Circtuito mezclado interno para PU 7 - 15 kW para funcionar con buffer | 5.63 | 714.9065 | 12211
12090 | Pelleta xurgatzeko kaskada modulua | Módulo de cascada para succión de pellet | 6 | 595.5565 | 12090
12120L-T-01 | ETA TWIN 20 ezkerra Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 20 izquierda | 150 | 8688.68 | 12120L-T-01
12120R-T-01 | ETA TWIN 20 eskuina Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 20 derecha | 150 | 8688.68 | 12120R-T-01
12130L-T-01 | ETA TWIN 26 ezkerra Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 26 izquierda | 150 | 8819.965 | 12130L-T-01
12130R-T-01 | ETA TWIN 26 eskuina Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 26 derecha | 150 | 8819.965 | 12130R-T-01
12145L-T | ETA TWIN 40 ezkerra Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 40 izquierda | 198 | 10270.0675 | 12145L-T
12145R-T | ETA TWIN 40 eskuina Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 40 derecha | 198 | 10270.0675 | 12145R-T
12150L-T | ETA TWIN 50 ezkerra Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 50 izquierda | 198 | 10401.3525 | 12150L-T
12150R-T | ETA TWIN 50 eskuina Pellet erregailua | Quemador de Pellet ETA TWIN 50 derecha | 198 | 10401.3525 | 12150R-T
12180 | ETAMON ETA Touch-entzat | ETAMON para ETA Touch | 0.6 | 639.716 | 12180
12201-03 | Pelleta biltegian sartzeko 0,5 m-ko konexioak | Conexiones de llenado del depósito pellet de 0,5m | 4.5 | 254.2155 | 12201-03
12202-03 | Pelleta biltegian sartzeko 45°-ko ukondoak | Conexiones de llenado del depósito pellet con codo de 45° | 5.5 | 341.341 | 12202-03
12205-01 | Sabaitik zintzilikatzeko gomazko babesa | Pantalla de goma para montaje en techo | 6.25 | 62.4201 | 12205-01
12206-03 | Pelleta biltegian sartzeko 0,5m-ko luzapenak | Prolongaciones de llenado del depósito pellet de 0,5m | 1.91 | 122.9305 | 12206-03
12207-03 | Pelleta biltegian sartzeko 1,0m-ko luzapenak | Prolongaciones de llenado del depósito pellet de 1,0m | 3.68 | 204.0885 | 12207-03
12208-03 | Pelleta biltegian sartzeko 45°-ko luzapen ukondoak | Prolongaciones de llenado del depósito pellet con codo de 45° | 0.68 | 118.0372 | 12208-03
12209 | Oholak jartzeko Z profilak | Perfiles Z para colocar tablas | 4.5 | 43.4434 | 12209
12250-125 | Pelleta garraiatzeko NW 50 mahuka 70kW-tik aurrera - 12,5 m | Manguera de transporte de pellet desde 70 kW NW 50 - 12,5 m | 17 | 341.341 | 12250-125
12250-250 | Pelleta garraiatzeko NW 50 mahuka 70kW-tik aurrera - 25 m | Manguera de transporte de pellet desde 70 NW 50 - 25 m | 26 | 651.651 | 12250-250
12250-500 | Pelleta garraiatzeko NW 50 mahuka 70kW-tik aurrera - 50 m | Manguera de transporte de pellet desde 70 NW 50 - 50 m | 62 | 1235.2725 | 12250-500
12252-125 | Pelleta garraiatzeko NW 50 mahuka - 12,5 m | Manguera de transporte de pellet NW 50 - 12,5 m | 11.5 | 198.121 | 12252-125
12252-250 | Pelleta garraiatzeko NW 50 mahuka - 25 m | Manguera de transporte de pellet NW 50 - 25 m | 22.5 | 379.533 | 12252-250
12252-500 | Pelleta garraiatzeko NW 50 mahuka - 50 m | Manguera de transporte de pellet NW 50 - 50 m | 45 | 720.874 | 12252-500
12253 | Pelleta garraiatzeko NW 50 mahukak elkarrekin lotzeko pieza | Pieza de unión de manguera de transporte de pellet NW 50 | 0.35 | 25.6603 | 12253
12254 | NW 50 mahuka lotzeko lau besarkaderaz osatutako jokoa | Juego de cuatro abrazaderas de fijación para manguera NW 50 | 0.4 | 43.4434 | 12254
12255-02 | Mahukarentzako sute aurkako besarkadera | Abrazadera contra incendios para manguera | 0.35 | 74.5938 | 12255-02
12257 | NW 59-65 70 kW-tik aurrerako pellet garraio mahuka lotzekobesarkaderaz osatutako jokoa | Juego de abrazaderas para manguera de transporte de pellet desde 70 kW, NW 59-65 | 0.1 | 43.4434 | 12257
12270-0500 | NW 80 hodia airea hartzeko L=500 mm | Tubo NW 80 para toma de aire L=500 mm | 0.4 | 15.8736 | 12270-0500
12270-1000 | NW 80 hodia airea hartzeko L=1.000 mm | Tubo NW 80 para toma de aire L=1.000 mm | 0.7 | 20.7669 | 12270-1000
12271 | NW 80 87°-ko ukondoa galdara itxi bezala erabiltzeko | Codo NW 80 87° para funcionamiento estanco | 0.13 | 14.6801 | 12271
12272-02 | Muturreko sarea galdara itxi bezala erabiltzeko | Remate con rejilla para funcionamiento estanco | 0.24 | 31.1504 | 12272-02
12274 | NW 80 87°-ko ukondoa garbiketarako estalkiarekin | Codo NW 80 87° con tapa de limpieza | 0.26 | 62.4201 | 12274
12280 | Tximiniarako egokitzailea ETA PU-rentzat | Adaptador de chimenea para ETA PU | 0.95 | 80.8 | 12280
12285-15 | ETA BW Kondentsazio bero trukatzailea, BG1 PU 7-15-entzat | Intercambiador de calor de condensación ETA BW, BG1 para PU 7-15 | 71 | 2566.025 | 12285-15
12285-32 | ETA BW Kondentsazio bero trukatzailea, BG2 PC 20-32-rentzat | Intercambiador de calor de condensación ETA BW, BG2 para PC 20-32 | 92 | 3282.125 | 12285-32
12300-03 | ETAbox 17 Speed, 1.700 x 1.700 mm | ETAbox 17 Speed, 1.700 x 1.700 mm | 220 | 3037.4575 | 12300-03
12301-03 | ETAbox 21 Speed, 2.100 x 2.100 mm | ETAbox 21 Speed, 2.100 x 2.100 mm | 250 | 3353.735 | 12301-03
12302-03 | ETAbox 25 Speed, 2.500 x 2.500 mm | ETAbox 25 Speed, 2.500 x 2.500 mm | 300 | 3723.72 | 12302-03
12303-03 | ETAbox 29 Speed, 2.900 x 2.900 mm | ETAbox 29 Speed, 2.900 x 2.900 mm | 420 | 4404.015 | 12303-03
12305-03 | ETAbox 17/29 Speed, 1.700 x 2.900 mm | ETAbox 17/29 Speed, 1.700 x 2.900 mm | 350 | 3723.72 | 12305-03
12306-03 | ETAbox 12 Speed, 1.200 x 1.200 mm | ETAbox 12 Speed, 1.200 x 1.200 mm | 170 | 2727.1475 | 12306-03
12307-03 | ETAbox 21/29, 2.100 x 2.900 mm | ETAbox 21/29, 2.100 x 2.900 mm | 400 | 3968.3875 | 12307-03
12309 | ETA pellet biltegi txikia galdararen ondoan jartzeko | Minisilo de pellet ETA para colocar junto a la caldera | 69 | 936 | 12309
12310 | ETAbox luzapen hodia L=500 mm | Tubo de prolongación ETAbox L=500 mm | 1.24 | 32.4632 | 12310
12310-0200 | ETAbox luzapen hodia L=200 mm | Tubo de prolongación ETAbox L=200 mm | 0.5 | 24.8248 | 12310-0200
12311 | ETAbox luzapen hodia L=1.000 mm | Tubo de prolongación ETAbox L=1.000 mm | 2.45 | 44.6369 | 12311
12312 | ETAbox luzapen ukondoa 45° | Codo de prolongación 45° ETAbox | 0.3 | 21.3636 | 12312
12313-01 | ETAbox besarkadera | Abrazadera ETAbox | 0.2 | 21.8411 | 12313-01
12314 | Betetzeko konexio gehigarria, ETAbox 29, 17/29 eta 21/29 | Conexión de llenado adicional para ETAbox 29, 17/29 y 21/29 | 3.13 | 192.1535 | 12314
13001-D | e-HACK galdarak 3 fasetik fase batetara pasatzeko bihurgailua | Convertidor para pasar de 3 fases a 1 fase para e-HACK | 10 | 1104.026 | 13001-D
13001-T-03 | HACK-TOUCH galdarak 3 fasetik fase batetara pasatzeko bihurgailua (DANFOSS) | Convertidor para pasar de 3 fases a 1 fase para HACK-TOUCH (DANFOSS) | 10 | 1104.026 | 13001-T-03
13003-045 | e-HACK 20-50 galdarei gero jartzeko prezipitatzaile elektrostatikoa | Precipitador electrostático para posterior instalación en e-HACK 20-50 | 44 | 2353.7937 | 13003-045
13003-080 | e-HACK 50-80 galdarei gero jartzeko prezipitatzaile elektrostatikoa | Precipitador electrostático para posterior instalación en e-HACK 50-80 | 32.05 | 2482.7688 | 13003-080
13003-120 | eHACK 100 - 130kW galdarei gero jartzeko prezipitatzaile elektrostatikoa | Precipitador electrostático para posterior instalación en eHACK 100 - 130kW | 34.2 | 2972.8737 | 13003-120
13003-200L | ETA EEP 200 prezipitatzaile elektrostatikoa - Hack 200kW ezkerra | Precipitador electrostático ETA EEP 200 for Hack 200kW izquierda | 475 | 8744.505 | 13003-200L
13003-200R | ETA EEP 200 prezipitatzaile elektrostatikoa - Hack 200kW eskuina | Precipitador electrostático ETA EEP 200 for Hack 200kW derecha | 475 | 8744.505 | 13003-200R
13003-250L | ETA EEP 250 ezkerra prezipitatzaile elektrostatikoa Hack VR 250kW-entzat, errautsa kentzeko sistemarik gabe. | Precipitador electrostático ETA EEP 250 izquierda, para Hack VR 250kW, sin sistema de eliminación de ceniza. | 580 | 17166.1875 | 13003-250L
13003-250R | ETA EEP 250 eskuina prezipitatzaile elektrostatikoa Hack VR 250kW-entzat, errautsa kentzeko sistemarik gabe. | Precipitador electrostático ETA EEP 250 derecha, para Hack VR 250kW, sin sistema de eliminación de ceniza. | 580 | 17166.1875 | 13003-250R
13003-500L-01 | ETA EEP 333 / 500 ezkerra prezipitatzaile elektrostatikoa Hack VR 333-500kW-entzat, errautsa kentzeko sistemarik gabe. | Precipitador electrostático ETA EEP 333 / 500 izquierda, para Hack VR 333-500kW, sin sistema de eliminación de ceniza. | 843 | 24659.25 | 13003-500L-01
13003-500R-01 | ETA EEP 333 / 500 eskuina prezipitatzaile elektrostatikoa Hack VR 333-500kW-entzat, errautsa kentzeko sistemarik gabe. | Precipitador electrostático ETA EEP 333 / 500 derecha, para Hack VR 333-500kW, sin sistema de eliminación de ceniza. | 843 | 24659.25 | 13003-500R-01
13007LR-01 | ETA EEP 333 / 500 prezipitatzaile elektrostatikoarentzat 120 litroko bi edukiontzietara errautsa kentzeko sistema ezker/eskuin konexioarekin | Sistema de extracción de ceniza a dos contenedores de 12 litros para el precipitador electrostático ETA EEP 333 / 500 con conexión izquierda/derecha. | 170 | 4482.8438 | 13007LR-01
13007M-01 | ETA EEP 333 / 500 prezipitatzaile elektrostatikoarentzat 120 litroko bi edukiontzietara errautsa kentzeko sistema konexioa erdian duela | Sistema de extracción de ceniza a dos contenedores de 12 litros para el precipitador electrostático ETA EEP 333 / 500 con conexión central | 160 | 4482.8438 | 13007M-01
13006-200L | Ke birzirkulatzea – ETA EEP 200 ezkerra | Recirculación de humo para ETA EEP 200 izquierda | 19.5 | 397.243 | 13006-200L
13006-200R | Ke birzirkulatzea – ETA EEP 200 eskuina | Recirculación de humo para ETA EEP 200 derecha | 19.5 | 397.243 | 13006-200R
13005L-045 | Ke birzirkulatzea ETA e-HACK 20-45 ezkerra | Recirculación de humo ETA e-HACK 20-45 izquierda | 9.1 | 435.9355 | 13005L-045
13005R-045 | Ke birzirkulatzea ETA e-HACK 20-45 eskuina | Recirculación de humo ETA e-HACK 20-45 derecha | 7.52 | 435.9355 | 13005R-045
13009L-080 | Ke birzirkulatzea ETA e-HACK 50-80 ezkerra | Recirculación de humo ETA e-HACK 50-80 izquierda | 7.6 | 450.1228 | 13009L-080
13009R-080 | Ke birzirkulatzea ETA e-HACK 50-80 eskuina | Recirculación de humo ETA e-HACK 50-80 derecha | 8.6 | 450.1228 | 13009R-080
13010-01 | 770 litroko errauts edukiontzia 110 lt-ko errauts edukiontzia ETA HACK 20-500 galdarentzat | Contenedor de cenizas de 770 litros para ETA HACK 20-500 | 155 | 2093.4375 | 13010-01
13010-E-01 | 770 litroko errauts ordezko edukiontzia estalkirik gabe 110 lt-ko errauts edukiontzia ETA HACK 20-500 galdarentzat | Contenedor de cenizas de repuesto sin tapa de 770 litros para ETA HACK 20-500 | 135 | 1435.0875 | 13010-E-01
13010-120 | 94 lt-ko errauts edukiontzia ETA eHACK 20-120 kW galdararentzat | Contenedor de cenizas de 94 lt para ETA eHACK 20-120 kW | 36.2 | 674.5393 | 13010-120
13010-200L | 80 lt-ko errauts edukiontzi ezkerra HACK 200 kW galdararentzat | Contenedor de cenizas de 80 lt izquierdo para HACK 200kW | 26 | 528.7975 | 13010-200L
13010-200R | 80 lt-ko errauts edukiontzi eskuina HACK 200 kW galdararentzat | Contenedor de cenizas de 80 lt derecho para HACK 200kW | 26 | 541.695 | 13010-200R
13010-240 | 240 litroko errauts edukiontzia, kanpoko errauts kentzearentzat | Contenedor de cenizas de 240 litros, para eliminación de ceniza externo | 55 | 864.1325 | 13010-240
13010-320 | 320 litroko errauts edukiontzia, kanpoko errauts kentzearentzat | Contenedor de cenizas de320 litros, para eliminación de ceniza externo | 125 | 1173.6725 | 13010-320
13012-01 | Kanpoko erraus kentzeko sistema edukiontzi gabe, eHack 20-130 kW eta ePE-K 100-130 kW galdarentzat | Eliminación de ceniza externo sin contenedor, para eHack 20-130kW and ePE-K 100-130kW | 115 | 2566.6025 | 13012-01
13012-200-01 | Errauts garraioa 120 litroko bi edukiontzietara, HACK 200 kW eta PE-K 180-200 kW galdararentzat | Transporte de ceniza para a dos contenedores de 120 litros, para HACK 200 kW y PE-K 180-200 kW | 210 | 5113.8588 | 13012-200-01
13012-350-01 | Errauts garraioa 120 litroko bi edukiontzietara, kontrolak barne, HACK 250 - 500 kW galdararentzat | Transporte de ceniza a dos contenedores de 120 litros, incluido control, para HACK 250 - 500 kW | 155 | 4706.625 | 13012-350-01
13012-350-02 | Errauts garraioa edukintzirik gabe, HACK 250 - 500 kW galdararentzat, diseinu berria | Transporte de ceniza sin contenedores, para HACK 250 - 500 kW, nuevo diseño | 110 | 3024.6563 | 13012-350-02
13013L-130 | Ke birzirkulatzea ETA eHACK 100 - 130 ezkerra | Recirculación de humo ETA eHACK 100 - 130 izquierda | 15.2 | 463.0203 | 13013L-130
13013R-130 | Ke birzirkulatzea ETA eHACK 100 - 130 eskuina | Recirculación de humo ETA eHACK 100 - 130 derecha | 15.2 | 463.0203 | 13013R-130
13014 | Ke birzirkulatzea ETA HACK 200 | Recirculación de humo ETA HACK 200 | 27 | 720.9702 | 13014
13016-130 | Intsonorizazio jokoa 140 kW arteko eHACK PE-K gadarentzat | Set de insonirización para eHACK y PE-K hasa 140 kW | 8.8 | 257.95 | 13016-130
13016-200 | Intsonorizazio jokoa Hack 200 kW-rentzat | Set de insonirización para HACK 200 kW | 13 | 350.812 | 13016-200
13017-350-01 | Hack 250-500-entzat errautsa edukiontzietara ateratzeko torlojuaren oinarri jokoa (edukiontziak aparte) | Juego base de extracción de ceniza a contenedores para Hack 250-500 (contenedores aparte) | 135.5 | 4352.9062 | 13017-350-01
13020L-D-01 | ETA e-HACK 20 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 20 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 14819.2275 | 13020L-D-01
13020R-D-01 | ETA e-HACK 20 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 20 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 14819.2275 | 13020R-D-01
13025L-D-01 | ETA e-HACK 25 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 25 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 14948.2025 | 13025L-D-01
13025R-D-01 | ETA e-HACK 25 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 25 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 14948.2025 | 13025R-D-01
13032L-D-01 | ETA e-HACK 32 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 32 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 15348.025 | 13032L-D-01
13032R-D-01 | ETA e-HACK 32 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 32 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 15348.025 | 13032R-D-01
13045L-D-01 | ETA e-HACK 45 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 45 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 16547.4925 | 13045L-D-01
13045R-D-01 | ETA e-HACK 45 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 45 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 16547.4925 | 13045R-D-01
13049L-D-01 | ETA e-HACK 50 BG1 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 50 BG1 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17256.855 | 13049L-D-01
13049R-D-01 | ETA e-HACK 50 BG1 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 50 BG1 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17256.855 | 13049R-D-01
13020L-D-E-01 | ETA e-HACK 20 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 20 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17153.675 | 13020L-D-E-01
13020R-D-E-01 | ETA e-HACK 20 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 20 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17153.675 | 13020R-D-E-01
13025L-D-E-01 | ETA e-HACK 25 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 25 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17231.06 | 13025L-D-E-01
13025R-D-E-01 | ETA e-HACK 25 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 25 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17231.06 | 13025R-D-E-01
13032L-D-E-01 | ETA e-HACK 32 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 32 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17759.8575 | 13032L-D-E-01
13032R-D-E-01 | ETA e-HACK 32 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 32 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 17759.8575 | 13032R-D-E-01
13045L-D-E-01 | ETA e-HACK 45 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 45 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 18959.325 | 13045L-D-E-01
13045R-D-E-01 | ETA e-HACK 45 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 45 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 18959.325 | 13045R-D-E-01
13049L-D-E-01 | ETA e-HACK 50 BG1 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 50 BG1 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 19655.79 | 13049L-D-E-01
13049R-D-E-01 | ETA e-HACK 50 BG1 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 50 BG1 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 856 | 19655.79 | 13049R-D-E-01
13060L-D | ETA e-HACK 60 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 60 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1105 | 21151.9 | 13060L-D
13060R-D | ETA e-HACK 60 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 60 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1105 | 21151.9 | 13060R-D
13060L-D-E | ETA e-HACK 60 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 60 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1110 | 23460.5525 | 13060L-D-E
13060R-D-E | ETA e-HACK 60 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 60 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1110 | 23460.5525 | 13060R-D-E
13070L-D | ETA e-HACK 70 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 70 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1105 | 22480.3425 | 13070L-D
13070R-D | ETA e-HACK 70 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 70 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1105 | 22480.3425 | 13070R-D
13070L-D-E | ETA e-HACK 70 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 70 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1110 | 24788.995 | 13070L-D-E
13070R-D-E | ETA e-HACK 70 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 70 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1110 | 24788.995 | 13070R-D-E
13080L-D | ETA e-HACK 80 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 80 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1105 | 23795.8875 | 13080L-D
13080R-D | ETA e-HACK 80 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 80 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1105 | 23795.8875 | 13080R-D
13080L-D-E | ETA e-HACK 80 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 80 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1110 | 26104.54 | 13080L-D-E
13080R-D-E | ETA e-HACK 80 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 80 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1110 | 26104.54 | 13080R-D-E
13100L-D | ETA e-HACK 100 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 100 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 26310.9 | 13100L-D
13100R-D | ETA e-HACK 100 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 100 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 26310.9 | 13100R-D
13100L-D-E | ETA e-HACK 100 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 100 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 28606.655 | 13100L-D-E
13100R-D-E | ETA e-HACK 100 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 100 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 28606.655 | 13100R-D-E
13100LP-D | ETA e-PE-K 100 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 100 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 32566.1875 | 13100LP-D
13100RP-D | ETA e-PE-K 100 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 100 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 32566.1875 | 13100RP-D
13100LP-D-E | ETA e-PE-K 100 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 100 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 34823.25 | 13100LP-D-E
13100RP-D-E | ETA e-PE-K 100 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 100 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 34823.25 | 13100RP-D-E
13110L-D | ETA e-HACK 110 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 110 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 27626.445 | 13110L-D
13110R-D | ETA e-HACK 110 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 110 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 27626.445 | 13110R-D
13110L-D-E | ETA e-HACK 110 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 110 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 29922.2 | 13110L-D-E
13110R-D-E | ETA e-HACK 110 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 110 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 29922.2 | 13110R-D-E
13110LP-D | ETA e-PE-K 110 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 110 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 33211.0625 | 13110LP-D
13110RP-D | ETA e-PE-K 110 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 110 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 33211.0625 | 13110RP-D
13110LP-D-E | ETA e-PE-K 110 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 110 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 35468.125 | 13110LP-D-E
13110RP-D-E | ETA e-PE-K 110 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 110 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 35468.125 | 13110RP-D-E
13120L-D | ETA e-HACK 120 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 120 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 28941.99 | 13120L-D
13120R-D | ETA e-HACK 120 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 120 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 28941.99 | 13120R-D
13120L-D-E | ETA e-HACK 120 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 120 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 31237.745 | 13120L-D-E
13120R-D-E | ETA e-HACK 120 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 120 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 31237.745 | 13120R-D-E
13120LP-D | ETA e-PE-K 120 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 120 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 33855.9375 | 13120LP-D
13120RP-D | ETA e-PE-K 120 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 120 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 33855.9375 | 13120RP-D
13120LP-D-E | ETA e-PE-K 120 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 120 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 36113 | 13120LP-D-E
13120RP-D-E | ETA e-PE-K 120 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 120 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 36113 | 13120RP-D-E
13130L-D | ETA e-HACK 130 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 130 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 30257.535 | 13130L-D
13130R-D | ETA e-HACK 130 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 130 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1430 | 30257.535 | 13130R-D
13130L-D-E | ETA e-HACK 130 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 130 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 32553.29 | 13130L-D-E
13130R-D-E | ETA e-HACK 130 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-HACK 130 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 32553.29 | 13130R-D-E
13130LP-D | ETA e-PE-K 130 ezkerra, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 130 izquierda, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 34500.8125 | 13130LP-D
13130RP-D | ETA e-PE-K 130 eskuina, integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 130 derecha, con control de temperatura de retorno integrado | 1420 | 34500.8125 | 13130RP-D
13130LP-D-E | ETA e-PE-K 130 ezkerra, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 130 izquierda, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 36757.875 | 13130LP-D-E
13130RP-D-E | ETA e-PE-K 130 eskuina, EP, prezipitatzaile elektrostatikoarekin eta integratutako itzulerako tenperatura kontrolarekin | ETA e-PE-K 130 derecha, EP, con precipitador electrostático y con control de temperatura de retorno integrado | 1440 | 36757.875 | 13130RP-D-E
13180LP-T | ETA PE-K 180 ezkerra | ETA PE-K 180 izquierda | 2000 | 48814.15 | 13180LP-T
13180RP-T | ETA PE-K 180 eskuina | ETA PE-K 180 derecha | 2000 | 48814.15 | 13180RP-T
13200LP-T | ETA PE-K 199 ezkerra | ETA PE-K 199 izquierda | 2000 | 50652.14 | 13200LP-T
13200RP-T | ETA PE-K 199 eskuina | ETA PE-K 199 derecha | 2000 | 50652.14 | 13200RP-T
13200L-T | ETA HACK 200 ezkerra | ETA HACK 200 izquierda | 2000 | 46663.155 | 13200L-T
13200R-T | ETA HACK 200 eskuina | ETA HACK 200 derecha | 2000 | 46663.155 | 13200R-T
13220LP-T | ETA PE-K 220 ezkerra | ETA PE-K 220 izquierda | 2000 | 51869.51 | 13220LP-T
13220RP-T | ETA PE-K 220 eskuina | ETA PE-K 220 derecha | 2000 | 51869.51 | 13220RP-T
13250 | ETA HACK VR 250 kW, parrilla mugikorra | ETA HACK VR 250 kW, parrilla móvil |  | 59193.75 | 13250
13333-01 | ETA HACK VR 333 kW, parrilla mugikorra | ETA HACK VR 333 kW, parrilla móvil | 4217 | 71768.8125 | 13333-01
13350-01 | ETA HACK VR 350 kW, parrilla mugikorra | ETA HACK VR 350 kW, parrilla móvil | 4217 | 71768.8125 | 13350-01
13500-01 | ETA HACK VR 500 kW, parrilla mugikorra | ETA HACK VR 500 kW, parrilla móvil | 5371 | 103141.5 | 13500-01
16001-3 | Pelleta ateratzeko torlojuaren oinarri jokoa hankekin | Juego base de tornillo y canal de extracción de pellet con patas | 28 | 929.7365 | 16001-3
16002-0250 | Pellet siloarentzat ateratzeko unitate jokoa | Set de unidad de extracción para silo de pellet | 28 | 954.8 | 16002-0250
16003-02 | Pelleta biltegitik ateratzeko sistema pneumatikoa | Sistema de extracción neumática para depósito de pellet | 24.1 | 1664.9325 | 16003-02
16003-02-100 | Pellet biltegirako xurgatze zunda soltea | Sonda de succión suelta para depósito de pellet | 2.2 | 93.093 | 16003-02-100
16006 | Pellet fluxu sentsorea PE-K 110-220 kW-rentzat | Sensor de flujo de pellet para PE-K 110-220 kW | 1 | 226.765 | 16006
16007 | Pelleta xurgatzeko 8 zundadun errebolberdun sistema neumatikoa | Sistema neumático de aspiración de pellet con 8 sondas y revolver | 88.5 | 2739.0825 | 16007
16008 | Pelleta xurgatzeko E3 satorra ePE-K, PC eta PU galdarentzat | Topo E3 de aspiración de pellet para ePE-K, PC y PU | 32 | 7399.7 | 16008
16010-3 | Pelleta ateratzeko 1,0 m-ko torlojua hankekin | Tornillo de extracción de pellet 1,0 m con patas | 29 | 336.567 | 16010-3
16015-3 | Pelleta ateratzeko 1,5 m-ko torlojua hankekin | Tornillo de extracción de pellet 1,5 m con patas | 41 | 373.5655 | 16015-3
16020-3 | Pelleta ateratzeko 2,0 m-ko torlojua hankekin | Tornillo de extracción de pellet 2,0 m con patas | 53 | 434.434 | 16020-3
16039 | Pelleta ateratzeko torlojuak elkarrekin lotzeko konexio pieza | Pieza de conexión para unión de tornillos de extracción de pellet | 0.8 | 9.3093 | 16039
16101-01 | Pellet torloju eta kanalaren oinarri jokoa eHACK galdarentzat | Juego base de tornillo y canal de extracción de pellet eHACK | 134.2 | 2115.19 | 16101-01
16101-350-01 | Pellet torloju eta kanalaren oinarri jokoa HACK 333-500 galdarentzat | Juego base de tornillo y canal de extracción de pellet HACK 333-500 | 134.8 | 238.2188 | 16101-350-01
16110 | Pelleta ateratzeko torlojua 1,0 m HACK 25-200 galdarentzat | Tornillo de extracción de pellet 1,0 m para HACK 25-200 | 38 | 397.243 | 16110
16115 | Pelleta ateratzeko torlojua 1,5 m HACK 25-200 galdarentzat | Tornillo de extracción de pellet 1,5 m para HACK 25-200 | 60 | 503.0025 | 16115
16120 | Pelleta ateratzeko torlojua 2,0 m HACK 25-200 galdarentzat | Tornillo de extracción de pellet 2,0 m para HACK 25-200 | 75 | 608.762 | 16120
16150 | Intsonorizazio jokoa Hack pellet torlojuentzat | Set de insonorización para tornillos de pellet Hack | 1.95 | 100.6005 | 16150
16200-350 | Hack 333-50kW galdararentzat pelleta xurgatzeko sistema | Sistema de aspiración de pellet para Hack 333-500kW | 250 | 5146.9688 | 16200-350
17004-200-T-01 | Tarteko torlojuarentzat oinarri unitatea eHack 100 kW-tik aurrera | Grupo base para tornillo intermedio ehack desde 100 kW | 86 | 3649.9925 | 17004-200-T-01
17004-350-T-01 | Tarteko torlojuarentzat oinarri unitatea Hack 333 - 350 kW-rentzat | Grupo base para tornillo intermedio para Hack 333 - 350 kW | 122 | 4056.9375 | 17004-350-T-01
S17004-250-T-01 | Kanpoko erregai garraioentzat tarteko torlojuarentzat oinarri unitatea Hack 250 kW-rentzat | Grupo base para tornillo intermedio para transporte externo para Hack 250 kW | 84.5 | 3611.3 | S17004-250-T-01
S17004-350-T-01 | Kanpoko erregai garraioentzat tarteko torlojuarentzat oinarri unitatea Hack 333 - 350 kW-rentzat | Grupo base para tornillo intermedio para transporte externo para Hack 333 - 350 kW | 95 | 4056.9375 | S17004-350-T-01
17004-500-T-01 | Tarteko torlojuarentzat oinarri unitatea Hack 500 kW-rentzat | Grupo base para tornillo intermedio para Hack 500 kW | 231.67 | 4851 | 17004-500-T-01
17004-T-01 | Tarteko torlojuarentzat oinarri unitatea eHACK 80 kW arte | Grupo base para tornillo intermedio eHACK hasta 80 kW | 76 | 3379.145 | 17004-T-01
17005 | Biltegirako erregistro ataka | Abertura de registro para depósito | 8.1 | 167.6675 | 17005
17008-01 | Ezpalak erortzeko hodia eHACK-entzat, D=200mm, L=2.300mm gehienez | Tubo de caída de astillas para eHACK D=200mm, Lmax=2.300mm | 30 | 357.2608 | 17008-01
17009-01 | Erortzeko hodiaren luzapena eHACK-entzat, D=200mm, L=1.000mm gehienez | Extensión de tubo de caída para eHACK D=200mm, Lmax=1.000mm | 11 | 141.8725 | 17009-01
17010-0125-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 125 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 125 mm | 8.07 | 196.042 | 17010-0125-01
17010-0250-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 250 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 250 mm | 11.29 | 215.3883 | 17010-0250-01
17010-0375-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 375 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 375 mm | 14.63 | 234.7345 | 17010-0375-01
17010-0500-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 500 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 500 mm | 19.41 | 255.3705 | 17010-0500-01
17010-0625-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 625 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 625 mm | 20.89 | 276.0065 | 17010-0625-01
17010-0750-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 750 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 750 mm | 24.1 | 288.904 | 17010-0750-01
17010-0875-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 875 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 875 mm | 27.48 | 315.9888 | 17010-0875-01
17010-1000-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 1.000 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 1.000 mm | 30.5 | 344.3632 | 17010-1000-01
17010-1250-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 1.250 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 1.250 mm | 36.89 | 376.607 | 17010-1250-01
17010-1500-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 1.500 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 1.500 mm | 43.26 | 424.3278 | 17010-1500-01
17010-1750-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 1.750 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 20-80 kW L = 1.750 mm | 49.59 | 470.7588 | 17010-1750-01
17010-2000-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 20-80 kW L = 2.000 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK L = 2.000 mm | 56 | 512.0308 | 17010-2000-01
17011-15-01 | Zoruko astintzailea eHACK D=1,5 m | Agitador de fondo eHACK D=1,5 m | 243 | 3778.9675 | 17011-15-01
17011-20-01 | Zoruko astintzailea eHACK D=2,0 m | Agitador de fondo eHACK D=2,0 m | 248 | 4340.0088 | 17011-20-01
17011-25-01 | Zoruko astintzailea eHACK D=2,5 m | Agitador de fondo eHACK D=2,5 m | 254 | 4836.5625 | 17011-25-01
17011-30-01 | Zoruko astintzailea eHACK D=3,0 m | Agitador de fondo eHACK D=3,0 m | 282 | 5333.1163 | 17011-30-01
17011-35-01 | Zoruko astintzailea eHACK D=3,5 m | Agitador de fondo eHACK D=3,5 m | 288 | 5713.5925 | 17011-35-01
17011-40-01 | Zoruko astintzailea eHACK D=4,0 m | Agitador de fondo eHACK D=4,0 m | 295 | 6087.62 | 17011-40-01
17012-45-02 | Zoruko astintzailea eHACK D=4,5 m | Agitador de fondo eHACK D=4,5 m | 340 | 7325.78 | 17012-45-02
17012-50-02 | Zoruko astintzailea eHACK D=5,0 m | Agitador de fondo eHACK D=5,0 m | 350 | 7486.9987 | 17012-50-02
17013-55-02 | Zoruko astintzailea eHACK D=5,5 m | Agitador de fondo eHACK D=5,5 m | 384 | 8563.94 | 17013-55-02
17013-60-02 | Zoruko astintzailea eHACK D=6,0 m | Agitador de fondo eHACK D=6,0 m | 397 | 8738.0562 | 17013-60-02
17015-20 | Zoruko astintzailearen aldaketa, D=2,0 m 90 kW arte, pelletarekin lan egiteko | Cambio de agitador de fondo D=2,0 m hasta 90 kW para funcionamiento con pellet | 3.4 | 47.5918 | 17015-20
17015-25 | Zoruko astintzailearen aldaketa, D=2,5 m 90 kW arte, pelletarekin lan egiteko | Cambio de agitador de fondo D=2,5 m hasta 90 kW para funcionamiento con pellet | 8 | 128.2012 | 17015-25
17015-30 | Zoruko astintzailearen aldaketa, D=3,0 m 90 kW arte, pelletarekin lan egiteko | Cambio de agitador de fondo D=3,0 m hasta 90 kW para funcionamiento con pellet | 10 | 135.4238 | 17015-30
17015-35 | Zoruko astintzailearen aldaketa, D=3,5 m 90 kW arte, pelletarekin lan egiteko | Cambio de agitador de fondo D=3,5 m hasta 90 kW para funcionamiento con pellet | 12 | 141.8725 | 17015-35
17015-40 | Zoruko astintzailearen aldaketa, D=4,0 m 90 kW arte, pelletarekin lan egiteko | Cambio de agitador de fondo D=4,0 m hasta 90 kW para funcionamiento con pellet | 13.5 | 154.77 | 17015-40
17020-0250-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 250 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 250 mm | 11.29 | 357.2608 | 17020-0250-01
17020-0375-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 375 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 375 mm | 18.4 | 416.5892 | 17020-0375-01
17020-0500-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 500 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 500 mm | 21.7 | 469.469 | 17020-0500-01
17020-0625-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 625 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 625 mm | 26.05 | 503.0025 | 17020-0625-01
17020-0750-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 750 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 750 mm | 29.4 | 515.9 | 17020-0750-01
17020-1000-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 1.000 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 1.000 mm | 37.1 | 581.6772 | 17020-1000-01
17020-1500-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 1.500 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 1.500 mm | 52.4 | 674.5393 | 17020-1500-01
17020-2000-01 | Garraio torloju luzapena eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 2.000 mm | Extensión de tornillo de transporte eHACK 100-130 kW / HACK VR 250-350 kW L = 2.000 mm | 67.6 | 780.2988 | 17020-2000-01
17021-30-01 | Zoruko astintzailea eHack D=3,0 m 100-130 kW malguki besoekin | Agitador de fondo eHack D=3,0 m 100-130 kW con brazos de muelle | 282 | 6480.9937 | 17021-30-01
17021-35-01 | Zoruko astintzailea eHack D=3,5 m 100-130 kW malguki besoekin | Agitador de fondo eHack D=3,5 m 100-130 kW con brazos de muelle | 288 | 6616.4175 | 17021-35-01
17021-40-01 | Zoruko astintzailea eHack D=4,0 m 100-130 kW malguki besoekin | Agitador de fondo eHack D=4,0 m 100-130 kW con brazos de muelle | 295 | 6751.8412 | 17021-40-01
17022-45-01 | Zoruko astintzailea eHack D=4,5 m 100-130 kW beso tolestagarriekin | Agitador de fondo eHack D=4,5 m 100-130 kW con brazos plegables | 340 | 8131.8738 | 17022-45-01
17022-50-01 | Zoruko astintzailea eHack D=5,0 m 100-130 kW beso tolestagarriekin | Agitador de fondo eHack D=5,0 m 100-130 kW con brazos plegables | 350 | 8267.2975 | 17022-50-01
17023-55-01 | Zoruko astintzailea eHack D=5,5 m 100-130 kW beso tolestagarri bikoitzekin | Agitador de fondo eHack D=5,5 m 100-130 kW con brazos plegables dobles | 384 | 8899.275 | 17023-55-01
17023-60-01 | Zoruko astintzailea eHack D=6,0 m 100-130 kW beso tolestagarri bikoitzekin | Agitador de fondo eHack D=6,0 m 100-130 kW con brazos plegables dobles | 397 | 9034.6988 | 17023-60-01
17025-30 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=3,0 m 130-250kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=3,0 m 130-250kW para funcionamiento con pellet | 10 | 135.4238 | 17025-30
17025-35 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=3,5 m 130-250kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=3,5 m 130-250kW para funcionamiento con pellet | 13.5 | 141.8725 | 17025-35
17025-40 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=4,0 m 130-250kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=4,0 m 130-250kW para funcionamiento con pellet | 14.5 | 154.77 | 17025-40
17026-30 | Zoruko astintzailea D=3,0 m 250 kW | Agitador de fondo D=3,0 m 250 kW) | 302 | 6422.955 | 17026-30
17026-35 | Zoruko astintzailea D=3,5 m 250 kW | Agitador de fondo D=3,5 m 250 kW) | 321 | 6571.2763 | 17026-35
17026-40 | Zoruko astintzailea D=4,0 m 250 kW | Agitador de fondo D=4,0 m 250 kW) | 339 | 6726.0463 | 17026-40
17026-45 | Zoruko astintzailea D=4,5 m 250 kW | Agitador de fondo D=4,5 m 250 kW) | 335 | 8028.6938 | 17026-45
17026-50 | Zoruko astintzailea D=5,0 m 250 kW | Agitador de fondo D=5,0 m 250 kW) | 350 | 8209.2588 | 17026-50
17026-55 | Zoruko astintzailea D=5,5 m 250 kW | Agitador de fondo D=5,5 m 250 kW) | 483 | 8783.1975 | 17026-55
17026-60 | Zoruko astintzailea D=6,0 m 250 kW | Agitador de fondo D=6,0 m 250 kW) | 498 | 8996.0063 | 17026-60
17030-0250-01 | Garraio torloju luzapena L = 250 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 250 mm (Desde 500 kW) | 17.8 | 470.6625 | 17030-0250-01
17030-0350-01 | Garraio torloju luzapena L = 350 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 350 mm (Desde 500 kW) | 22.4 | 538.5187 | 17030-0350-01
17030-0500-01 | Garraio torloju luzapena L = 500 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 500 mm (Desde 500 kW) | 27.2 | 597.7125 | 17030-0500-01
17030-0625-01 | Garraio torloju luzapena L = 625 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 625 mm (Desde 500 kW) | 32 | 635.25 | 17030-0625-01
17030-0750-01 | Garraio torloju luzapena L = 750 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 750 mm (Desde 500 kW) | 35.41 | 649.6875 | 17030-0750-01
17030-1000-01 | Garraio torloju luzapena L = 1000 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 1000 mm (Desde 500 kW) | 42.2 | 717.5438 | 17030-1000-01
17030-1500-01 | Garraio torloju luzapena L = 1.500 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 1.500 mm (Desde 500 kW) | 62.3 | 821.4938 | 17030-1500-01
17030-2000-01 | Garraio torloju luzapena L = 2.000 mm (500 kW-tik aurrera) | Extensión de tornillo de transporte L = 2.000 mm (Desde 500 kW) | 80.21 | 941.325 | 17030-2000-01
17031-30-01 | Zoruko astintzailea D=3,0 m 333 - 350 kW malguki besoekin | Agitador de fondo D=3,0 m 333 - 350 kW con brazos de muelle | 302 | 7204.3125 | 17031-30-01
17031-35-01 | Zoruko astintzailea D=3,5 m 333 - 350 kW malguki besoekin | Agitador de fondo D=3,5 m 333 - 350 kW con brazos de muelle | 321 | 7370.3438 | 17031-35-01
17031-40-01 | Zoruko astintzailea D=4,0 m 333 - 350 kW malguki besoekin | Agitador de fondo D=4,0 m 333 - 350 kW con brazos de muelle | 339 | 7550.8125 | 17031-40-01
17032-45-01 | Zoruko astintzailea D=4,5 m 333 - 350 kW beso tolestagarriekin | Agitador de fondo D=4,5 m 333 - 350 kW con brazos plegables | 335 | 9001.7812 | 17032-45-01
17032-50-01 | Zoruko astintzailea D=5,0 m 333 - 350 kW beso tolestagarriekin | Agitador de fondo D=5,0 m 333 - 350 kW con brazos plegables | 350 | 9203.9062 | 17032-50-01
17033-55-01 | Zoruko astintzailea D=5,5 m 333 - 350 kW beso tolestagarri bikoitzekin | Agitador de fondo D=5,5 m 333 - 350 kW con brazos plegables dobles | 483 | 9846.375 | 17033-55-01
17033-60-01 | Zoruko astintzailea D=6,0 m 333 - 350 kW beso tolestagarri bikoitzekin | Agitador de fondo D=6,0 m 333 - 350 kW con brazos plegables dobles | 498 | 10084.5938 | 17033-60-01
17035-30 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=3,0 m 333 - 350 kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=3,0 m 333 - 350 kW para funcionamiento con pellet | 10 | 171.8063 | 17035-30
17035-35 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=3,5 m 333 - 350 kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=3,5 m 333 - 350 kW para funcionamiento con pellet | 12.5 | 186.2438 | 17035-35
17035-40 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=4,0 m 333 - 350 kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=4,0 m 333 - 350 kW para funcionamiento con pellet | 14.5 | 200.6813 | 17035-40
17041-30-01 | Zoruko astintzailea D=3,0 m 500 kW malguki besoekin | Agitador de fondo D=3,0 m 500 kW con brazos de muelle | 471 | 7767.375 | 17041-30-01
17041-35-01 | Zoruko astintzailea D=3,5 m 500 kW malguki besoekin | Agitador de fondo D=3,5 m 500 kW con brazos de muelle | 482 | 7991.1562 | 17041-35-01
17041-40-01 | Zoruko astintzailea D=4,0 m 500 kW malguki besoekin | Agitador de fondo D=4,0 m 500 kW con brazos de muelle | 496.42 | 8142.75 | 17041-40-01
17042-45-01 | Zoruko astintzailea D=4,5 m 500 kW beso tolestagarriekin | Agitador de fondo D=4,5 m 500 kW con brazos plegables | 569 | 9261.6562 | 17042-45-01
17042-50-01 | Zoruko astintzailea D=5,0 m 500 kW beso tolestagarriekin | Agitador de fondo D=5,0 m 500 kW con brazos plegables | 575 | 9485.4375 | 17042-50-01
17043-55-01 | Zoruko astintzailea D=5,5 m 500 kW beso tolestagarri bikoitzekin | Agitador de fondo D=5,5 m 500 kW con brazos plegables dobles | 565.27 | 10149.5625 | 17043-55-01
17043-60-01 | Zoruko astintzailea D=6,0 m 500 kW beso tolestagarri bikoitzekin | Agitador de fondo D=6,0 m 500 kW con brazos plegables dobles | 582 | 10387.7813 | 17043-60-01
17045-30 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=3,0 m 500 kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=3,0 m 500 kW para funcionamiento con pellet | 7.56 | 209.3438 | 17045-30
17045-35 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=3,5 m 500 kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=3,5 m 500 kW para funcionamiento con pellet | 9.19 | 223.7813 | 17045-35
17045-40 | Zoruko astintzailearen gehigarria, D=4,0 m 500 kW, pelletarekin lan egiteko | Accesorio para agitador de fondo D=4,0 m 500 kW para funcionamiento con pellet | 10.54 | 245.4375 | 17045-40
17100-01 | Biltegia betetzeko torlojuaren oinarri jokoa (sabaian jartzeko) | Juego base para tornillo de llenado de depósito (montaje en techo) | 93.5 | 1321.9938 | 17100-01
17110-XXX | Biltegia betetzeko torlojua metroko | Tornillo de llenado de depósito por metro | 16 | 148.3213 | 17110-XXX
17191 | Ezpalak biltegian sartzeko 0,5 m-ko konexioak | Conexiones de llenado del depósito de astillas de 0,5m | 32 | 846.076 | 17191
17800-1000 | Ezpala betetzeko kanal irekia L = 1.000 mm | Canal abierto de llenado de astillas L = 1.000 mm | 40.61 | 846.076 | 17800-1000
17800-1500 | Ezpala betetzeko kanal irekia L = 1.500 mm | Canal abierto de llenado de astillas L = 1.500 mm | 53.49 | 964.733 | 17800-1500
17800-2000 | Ezpala betetzeko kanal irekia L = 2.000 mm | Canal abierto de llenado de astillas L = 2.000 mm | 66.34 | 1083.39 | 17800-2000
17800-2500 | Ezpala betetzeko kanal irekia L = 2.500 mm | Canal abierto de llenado de astillas L = 2.500 mm | 79.3 | 1203.3368 | 17800-2500
17900-0500 | Ezpala betetzeko kanal itxia L = 500 mm | Canal cerrado de llenado de astillas L = 500 mm | 21.5 | 264.3988 | 17900-0500
17900-1000 | Ezpala betetzeko kanal itxia L = 1.000 mm | Canal cerrado de llenado de astillas L = 1.000 mm | 35.4 | 330.176 | 17900-1000
17900-2000 | Ezpala betetzeko kanal itxia L = 2.000 mm | Canal cerrado de llenado de astillas L = 2.000 mm | 63.3 | 463.0203 | 17900-2000
17900-3000 | Ezpala betetzeko kanal itxia L = 3.000 mm | Canal cerrado de llenado de astillas L = 3.000 mm | 91.1 | 594.5747 | 17900-3000
18084-01 | R1“ aldaketa balbula nahasgailua 30 kW arte | Válvula mezcladora de cambio R1“ hasta 30 kW | 1.8 | 148.1288 | 18084-01
18085-01 | R5/4“ aldaketa balbula nahasgailua 60 kW arte | Válvula mezcladora de cambio R5/4“ hasta 60 kW | 1.8 | 161.2957 | 18085-01
18111 | ETA 1-30-E eraginkortasun handiko ponpadun itzulerako tenperatura kontrola nahasgailuarekin | Control de temp. de retorno con bomba de alta eficiencia ETA 1-30 | 6.46 | 573.8618 | 18111
18112 | ETA 1-30-E itzulerako tenperatura kontrola SH-rentzat hodiekin | Control de temp. de retorno ETA 1-30-E con tubos para SH | 13 | 877.8 | 18112
18113 | ETA 1-60-E eraginkortasun handiko ponpadun itzulerako tenperatura kontrola nahasgailuarekin | Control de temp. de retorno con bomba de alta eficiencia ETA 1-60 | 8.27 | 883.2863 | 18113
18114 | ETA 1-60-E itzulerako tenperatura kontrola SH-rentzat hodiekin | Control de temp. de retorno ETA 1-60-E con tubos para SH | 16 | 1025.9288 | 18114
18119-01 | ETA 1-200-E eraginkortasun handiko ponpadun itzulerako tenperatura kontrola nahasgailuarekin | Control de temp. de retorno con bomba de alta eficiencia ETA 1-200 | 80 | 2408.4638 | 18119-01
18120-01 | ETA 1-350-E eraginkortasun handiko ponpadun itzulerako tenperatura kontrola nahasgailuarekin | Control de temp. de retorno con bomba de alta eficiencia ETA 1-350-E | 98 | 3248.4375 | 18120-01
18121 | ETA 1-500-E eraginkortasun handiko ponpadun itzulerako tenperatura kontrola nahasgailuarekin | Control de temp. de retorno con bomba de alta eficiencia ETA 1-500-E | 109 | 4634.4375 | 18121
19001 | Bus konexioa kaskada kontrola egiteko | Conexión BUS para control en cascada | 0.42 | 37.3565 | 19001
19024-01 | Buffer metagailua kudeatzeko zunda jokoa | Set de sondas para control de buffer | 0.72 | 103.4707 | 19024-01
19025-01 | Bigarren UBS metagailu edo gas/gasolio galdararentzat zunda jokoa | Set de sonda para segundo acumulador ACS o caldera de gas/gasóleo | 0.39 | 53.9847 | 19025-01
19026-01 | Ukipen tenperatura zunda 7m-ko kablearekin | Sonda de temperatura de contacto con 7m de cable | 0.24 | 56.2889 | 19026-01
19027-01 | Eguzki zunda jokoa | Set de sondas solar | 0.54 | 142.6425 | 19027-01
19028-01 | ETA buffer estratifikazio kontrolerako zunda jokoa | Set de sondas para control de estratificación del buffer ETA | 2 | 168.9765 | 19028-01
19051-01 | PU 7 - 15 galdarentzat ukipen termostatoa | Termostato de contacto para PU 7 - 15 | 0.48 | 68.5069 | 19051-01
19060-01 | Segurtasunerako deskarga termikorako balbula 130 kW arte | Válvula de descarga térmica de seguridad hasta 130 kW | 0.75 | 85.4758 | 19060-01
19070-01 | Kontrol sistema biltegia betetzeko sistema eta segurtasun sarearentzat | Sistema de control para tornillo de llenado de depósito y rejilla | 2.4 | 461.7305 | 19070-01
19092-01 | Kanpoko antenarentzat 10m-ko kable luzagarria | Extensión de cable del 10m para antena exterior | 0.1 | 36.5384 | 19092-01
19113 | 2 berokuntza zirkuitutik 4-rako T4-0 berokuntza hedapena | Extensión de calefacción de 2 a 4 circuitos mezclados T4-0 | 0.6 | 405.9825 | 19113
19114 | TKS-W kaskada kontrola – Edukia: Bufferrarentzat 5 tenperatura sentsore eta 50m CAN Bus kable, hormarako kaxan. | Control de cascada TKS-W - incl. 5 sensores de temperatura de buffer y 50m de cable CAN Bus, en armario mural. | 3.8 | 547.8165 | 19114
19115 | Berokuntza zirkuitu gehigarri batentzat T1-W kontrola hormarako kaxan | Control de calefacción para 1 circuito mezclado adicional T1-W en armario mural | 1.4 | 423.6925 | 19115
19117 | 2 berokuntza zirkuitu gehigarrirentzat T2-W kontrola | Control de calefacción para 2 circuitos adicionales T2-W | 2.9 | 902.286 | 19117
19118-01 | 2 berokuntza zirkuitu gehigarrirentzat T2-BT kontrola | Control de calefacción para 2 circuitos adicionales T2-BT | 3.8 | 1527.68 | 19118-01
19119-01 | 2 berokuntza zirkuitu gehigarrirentzat T2-BTI | Control de calefacción para 2 circuitos adicionales T2-BTI | 4.2 | 1527.68 | 19119-01
19121-01 | Giro zunda pantailarekin – Digitala | Sonda ambiente con pantalla – Digital | 0.11 | 137.1562 | 19121-01
19122 | Giro zunda pantailarik gabe | Sonda ambiente sin pantalla | 0.135 | 102.922 | 19122
19132AP-01 | Kanpoko ukipen pantailadun kontrola horma kanpoan jartzeko kaxarekin | Control con pantalla táctil externa con caja para montaje en superficie | 3 | 1247.2075 | 19132AP-01
19132UP-01 | Kanpoko ukipen pantailadun kontrola horman sartzeko kaxarekin | Control con pantalla táctil externa con caja para encastrar | 2.5 | 1247.2075 | 19132UP-01
19152 | Aire balbularentzat larrialdietarako egokitzailea Touch kontrolarentzat, arginarra eteten bada aire primario balbula ixteko. | Adaptador de emergecia para válvula de aire control Touch, para cerrar la válvula de aire primario en caso de corte de corriente. | 0.5 | 237.5065 | 19152
19190-03 | ETA GSM konektorea Touch kontrolentzat | Conector ETA GSM para Control Touch | 1.2 | 794.871 | 19190-03
19193 | M-Bus modulua Touch kontrolentzat | Módulo M-Bus para control Touch | 0.2 | 131.67 | 19193
19194 | Gelak banaka kontrolatzeko balbula kontrola | Controlador de válvulas para control independiente de habitaciones | 0.4 | 188.727 | 19194
19195-02 | ETA PowerLine | ETA PowerLine | 1.01 | 238.7 | 19195-02
19196 | Eguzki energia neurtzeko sentsore jokoa | Set de sensores para medición de energía solar | 1.5 | 263.34 | 19196
19197 | ETA CAN - Switch - CAN-Bus bidez konektatutako plaken potentziala banatzeko - hormako kaxan. | ETA CAN - Switch - Para separación de potencial de placas conectadas por CAN-Bus - en armario mural | 1.5 | 367.598 | 19197
19198 | ETA CAN / LWL- Switch - CAN-Bus seinalea zuntz optikoaren bidez igortzeko - Hormako kaxan | ETA CAN / LWL- Switch - Para transmitir la señal de CAN-Bus mediante fibra óptica - en armario mural | 1.5 | 547.8165 | 19198
20020-05 | ETA SP 600 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 600 lt | 120 | 798.798 | 20020-05
20021-05-1028 | ETA SP 600 eta SPS 600 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 600 y SPS 600 (amarillo) | 25 | 568.3755 | 20021-05-1028
20030-05 | ETA SP 825 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 825 lt | 130 | 820.743 | 20030-05
20031-05-1028 | ETA SP 825 eta SPS 825 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 825 y SPS 825 (amarillo) | 30 | 584.8342 | 20031-05-1028
20040-05 | ETA SP 1000 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 1000 lt | 150 | 854.7577 | 20040-05
20041-05-1028 | ETA SP 1000 eta SPS 1000 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 1000 y SPS 1000 (amarillo) | 35 | 629.8215 | 20041-05-1028
20050-05 | ETA SP 1100 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 1100 lt | 160 | 939.246 | 20050-05
20051-05-1028 | ETA SP 1100 eta SPS 1100 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 1100 y SPS 1100 (amarillo) | 35 | 697.851 | 20051-05-1028
20070-05 | ETA SP 1650 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 1650 lt | 290 | 1174.0575 | 20070-05
20071-05-1028 | ETA SP 1650 eta SPS 1650 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 1650 y SPS 1650 (amarillo) | 35 | 815.2568 | 20071-05-1028
20090-05 | ETA SP 2200 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 2200 lt | 320 | 1980.5362 | 20090-05
20091-05-1028 | ETA SP 2200 eta SPS 2200 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 2200 y SPS 2200 (amarillo) | 40 | 989.7195 | 20091-05-1028
20500 | ETA ECO 500 lt Bufferra poliestireno isolamenduarekin | Buffer ETA ECO 500 lt con aislante de poliestireno | 65 | 967.7745 | 20500
20630 | ETA SP 3000 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 3000 lt | 398 | 2721.18 | 20630
20631-1028 | ETA SP 3000 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 3000 (amarillo) | 45 | 1360.59 | 20631-1028
20640 | ETA SP 4000 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 4000 lt | 480 | 3297.2362 | 20640
20641-1028 | ETA SP 4000 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 4000 (amarillo) | 54 | 1706.2238 | 20641-1028
20650 | ETA SP 5000 lt Geruzapen Bufferra | Buffer de estratificación ETA SP 5000 lt | 585 | 3856.8338 | 20650
20651-1028 | ETA SP 5000 bufferrentzat isolatzailea (horia) | Aislante para buffer ETA SP 5000 (amarillo) | 63 | 2046.3713 | 20651-1028
20120-05 | ETA SPS 600 lt Eguzki Geruzapen Bufferra | Buffer de Estratificación Solar ETA SPS 600 lt | 160 | 1079.694 | 20120-05
20130-05 | ETA SPS 825 lt Eguzki Geruzapen Bufferra | Buffer de Estratificación Solar ETA SPS 825 lt | 170 | 1135.6538 | 20130-05
20140-05 | ETA SPS 1000 lt Eguzki Geruzapen Bufferra | Buffer de Estratificación Solar ETA SPS 1000 lt | 200 | 1190.5163 | 20140-05
20150-05 | ETA SPS 1100 lt Eguzki Geruzapen Bufferra | Buffer de Estratificación Solar ETA SPS 1100 lt | 200 | 1250.865 | 20150-05
20170-05 | ETA SPS 1650 lt Eguzki Geruzapen Bufferra | Buffer de Estratificación Solar ETA SPS 1650 lt | 340 | 1706.2238 | 20170-05
20190-05 | ETA SPS 2200 lt Eguzki Geruzapen Bufferra | Buffer de Estratificación Solar ETA SPS 2200 lt | 390 | 2616.9413 | 20190-05
20200 | Bufferrak elkar konektatzeko jokoa DN 32 | Juego DN 32 para conectar buffers entre ellos | 2.4 | 161.2957 | 20200
20250 | Erresistentzia elektrikoa, 230 V, 3 kW, 6/4" | Resistencia eléctrica, 230 V, 3 kW, 6/4" | 0.73 | 217.2555 | 20250
20251 | Erresistentzia elektrikoa, 400 V, 6 kW, 6/4" | Resistencia eléctrica, 400 V, 6 kW, 6/4" | 1.22 | 320.397 | 20251
20252 | Erresistentzia elektrikoa, 400 V, 9 kW, 6/4" | Resistencia eléctrica, 400 V, 9 kW, 6/4" | 2.11 | 377.454 | 20252
22010-02 | ETA - UBSM-E Ur bero sanitario modulua | ETA - MACS-E Módulo de agua caliente sanitaria | 36 | 1799.49 | 22010-02
22010-INOX | ETA - UBSM-E Ur bero sanitario modulua altzairu herdoilgaitzezko trukatzailearekin | ETA - MACS-E Módulo de agua caliente sanitaria con intercambiador inoxidable | 36 | 2221.9313 | 22010-INOX
22012-02 | ETA - UBSM-rentzat birzurkulatze kita | Kit de recirculación para ETA - MACS | 2.5 | 399.399 | 22012-02
22013-01 | ETA - UBSM ECO bufferrean muntatzeko kita | Kit de montaje en buffer para ETA - MACS en buffer ECO | 4.5 | 224.9363 | 22013-01
22014 | ETA - UBSM bufferrean muntatzeko kita 2017 | Kit de montaje en buffer para ETA - MACS 2017 | 2.01 | 62.9822 | 22014
22015 | ETA FWM kaskadan jartzeko bola giltza motorrarekin | Llave de bola motorizada para cascadas de ETA FWM | 0.83 | 199.6995 | 22015
22020-01 | ETA - EKM Eguzki karga modulua | ETA - MCS Módulo de carga solar | 28 | 2375.5463 | 22020-01
22030-01 | ETA - SBM Sistema banatzeko modulua | ETA - MSS Módulo de separación de sistema | 36 | 1947.6188 | 22030-01
22040-01 | ETA - TRM Transferentzia modulua | ETA - MTR Módulo de transferencia | 36.2 | 3626.4113 | 22040-01
22041 | ETA-TRM transferentzia moduluarentzat hodi jokoa | Juego de tubos para módulo de transferencia ETA-MTR | 2.5 | 142.6425 | 22041
22043-15 | ETA - TRE Transferentzia estazioa, 15 mota | ETA - ETR Estación de transferencia tipo 15 | 63 | 4048.8525 | 22043-15
22043-30 | ETA - TRE Transferentzia estazioa, 30 mota | ETA - ETR Estación de transferencia tipo 30 | 65 | 4164.0638 | 22043-30
22043-40 | ETA - TRE Transferentzia estazioa, 40 mota | ETA - ETR Estación de transferencia tipo 40 | 66 | 4273.7888 | 22043-40
22043-60 | ETA - TRE Transferentzia estazioa, 60 mota | ETA - ETR Estación de transferencia tipo 60 | 85 | 4723.6613 | 22043-60
22043-75 | ETA - TRE Transferentzia estazioa, 75 mota | ETA - ETR Estación de transferencia tipo 75 | 90 | 5173.5338 | 22043-75
22045-1 | ETA-TRM-rentzat ultrasoinu energia zenbatzailea, TRE 40 arte | Contador de energía por ultrasonidos para ETA-MTR, hasta ETR 40 | 0.5 | 514.6103 | 22045-1
22046 | ETA-TRM-rentzat ultrasoinu energia zenbatzailea, TRE 60-75-entzat | Contador de energía por ultrasonidos para ETA-MTR, hasta ETR 60-75 | 0.7 | 550.8195 | 22046
22050-01 | ETA-ZNM Zirkuitu nahasi modulua | Módulo de circuitos mezclados ETA-MCM | 36.2 | 1925.6738 | 22050-01